## Productos
product_name | category | subcategory | brand | short_description | long_description | specifications | price | product_url
Cable de entrada autodescriptivo SD-MA-420 | Medición y registro de parámetros ambientales | Accesorios | HOBO | Cable de entrada de 4 a 20 mA con tecnología de autodescripción. | El cable de entrada autodescriptivo SD-MA-420 de 4 a 20 mA para usar con registradores de datos multicanal HOBO MX1104 y MX1105, ofrece alivio de tensión integrado para mantenerlo conectado al registrador, y cuenta con tecnología de autodescripción para comunicar automáticamente la configuración. | Conector de bloqueo; Rango de medida 0 a 20,1 mA; Precisión ±0,001 mA ± 0,2%; Longitud del cable: 182,88 cm | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/cable-de-entrada-autodescriptivo-sd-ma-420/
Cable de entrada de voltaje de CC autodescriptivo SD-VOLT | Medición y registro de parámetros ambientales | Accesorios | HOBO | Cable de entrada de voltaje de CC con tecnología de autodescripción. | El cable de entrada de voltaje de CC autodescriptivo SD-VOLT para usar con los registradores de datos multicanal HOBO MX1104 y MX1105, ofrece alivio de tensión integrado y cuenta con tecnología de autodescripción para comunicar automáticamente la información de configuración. | Conector de bloqueo; Rangos disponibles: 2.5V, 5V, 10V, 24V; Longitud del cable: 1,8 m | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/cable-de-entrada-de-voltaje-de-cc-autodescriptivo-sd-volt/
Cámara de imágenes acústicas 112 MEMS (FOTRIC H4) | Termografía | Cámaras Acústicas | FOTRIC | Cámara de imágenes acústicas de alto rendimiento con 112 micrófonos MEMS. | La cámara de imágenes acústicas FOTRIC H4 destaca en la evaluación de fugas y la detección de descargas parciales. Con 112 micrófonos digitales MEMS, ofrece una sensibilidad excepcional para capturar señales acústicas sutiles y filtrar el ruido de fondo. | 112 micrófonos digitales MEMS; Modo de enfoque acústico; Detección de fugas y descargas parciales | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-acustica-112-mems/
Cámara de imágenes acústicas 162 MEMS (FOTRIC H6) | Termografía | Cámaras Acústicas | FOTRIC | Cámara de imágenes acústicas avanzada con 162 micrófonos MEMS. | La cámara de imágenes acústicas FOTRIC H6 combina la evaluación de fugas y la detección de descargas parciales. Equipada con hasta 162 micrófonos digitales MEMS, ofrece una sensibilidad inigualable y diagnósticos precisos para prevenir costosas fallas industriales. | 162 micrófonos digitales MEMS; Modo de enfoque acústico; Evaluación de fugas y descargas parciales | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-acustica-162-mems/
Cámara termográfica compacta 160×120 (FOTRIC 321F) | Termografía | Cámaras Termográficas Compactas | FOTRIC | Cámara térmica de mano compacta, resolución 128×96 y lente gran angular. | La FOTRIC 321F es una cámara térmica ideal para mantenimiento predictivo e inspecciones eléctricas. Su resolución de 128×96, sensibilidad de 60mk, lente gran angular de 49 grados e interfaz Android proporcionan una experiencia intuitiva. | Resolución: 128×96; Sensibilidad: 60mk; Enfoque libre 0.5m; Plataforma Android; Lente 49°; Compatible con software AnalyzeIR vía WiFi | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-termografica-compacta-160x120/
Cámara termográfica compacta 384×288 (Serie FOTRIC C) | Termografía | Cámaras Termográficas Compactas | FOTRIC | Cámara termográfica portátil de alta resolución con pantalla táctil. | La serie FOTRIC C es una cámara termográfica portátil para mantenimiento de instalaciones. Resolución IR de 384×288, sensibilidad de 40 mK, enfoque manual o libre, y pantalla táctil de 3.5" que brindan una experiencia operativa intuitiva. | Resolución IR: 384×288; Sensibilidad térmica: 40 mK; Rango de temperatura: -20~650°C; Pantalla táctil 3.5"; Opciones de lente 49° o 25°; WiFi | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-termografica-compacta-384x288/
Cámara Termográfica Fotric 325M-L25 | Termografía | Cámaras Termográficas de Mano | FOTRIC | Cámara térmica compacta resolución 320×240 (Producto discontinuado). | Cámara térmica de mano compacta para mantenimiento de instalaciones. Su resolución de 320×240, sensibilidad de 40mk y enfoque manual proporcionan una experiencia intuitiva. Importación de datos vía WiFi y escaneo de códigos QR para etiquetas. | Resolución: 320×240; Sensibilidad: 40 mk; Lente: 25°; Rango: -20°C a 650°C; Cámara industrial 8 MP; Pantalla táctil 3.5"; Batería 5000 mAh; Grado de protección IP54 | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-termografica-325m-l25/
Cámara Termográfica Fotric 326M-L25 | Termografía | Cámaras Termográficas de Mano | FOTRIC | Cámara térmica de mano de alta resolución 384×288 (Producto discontinuado). | Cámara térmica compacta para mantenimiento predictivo con resolución de 384×288 y sensibilidad de 40mk. Interfaz en plataforma Android, opciones de lentes versátiles, transferencia por WiFi/Bluetooth y batería de alta duración para entornos industriales. | Resolución: 384×288; Sensibilidad: 40 mk; Lente: 25°; Rango: -20°C a 650°C; Cámara industrial 8 MP; Pantalla táctil 3.5"; Batería 5000 mAh; Grado de protección IP54 | Consultar | https://pbt.com.bo/producto/camara-termografica-fotric-326m-l25/